Дел.бр. 3650/4

Датум: 08.10.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ

ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ И ДНЕВНИ БОРАВАК

ДОМА ЗА ЛОМР „ СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ У  ЈАБУЦИ

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број:  ЈН МВ  7/2018

Јабука, октобар  2018.____________________________

На  основу члана  32. и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.  124/2012, 14/2015 i 68/2015,  у даљем  тексту: ЗЈН) и члана 6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 3650

од 08.10.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 3650/1 од 08.10.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке

радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома „Срце у јабуци“ у Јабуци

Јавна набавка мале вредности

ЈН МВ 7/2018

Садржај конкурсне документације:

страна

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Позив за подношење понуде | 4-5 |
| 4. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 6-13 |
| 5. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 13-17 |
| 6. | Обрасци (1 - 8) | 18-55 |

Конкурсна документација садржи укупно 55 странa

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Дом за ЛОМР «Срце у јабуци»

Адреса наручиоца: ул. ЈНА 45, 26201 Јабука

Интернет страница наручиоца: www.srce.org.rs

Врста поступка јавне набавке: Предметна   јавна   набавка   се   спроводи  у поступку   јавне набавке мале вредности,   у складу са чл. 32. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Опис предмета јавне набавке: Реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак

Напомена уколико је у питању резервисана набавка: У предметном поступку НИЈЕ у

питању резервисана јавна набавка

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета: Реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак

Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000 – грађевински радови

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији

(Oбразац 5. Конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

3.1  Наручилац

Дом за ЛОМР «Срце у јабуци» из Јабуке, ул.ЈНА 45.

позива   сва заинтересована  правна  и  физичка  лица  да доставе своје понуде према условима из овог позива и конкурсне документације за ЈН МВ број: 7/2018

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и

76.  Закона о  јавним  набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на  начин  одређен  конкурсном  документацијом за  предметну јавну набавку.

3.2 Врста поступка јавне набавке: Предметна   јавна   набавка   се   спроводи  у поступку   јавне набавке мале вредности,   у складу са чл. 32. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.3 Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке:  Реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак

Назив и ознака  из општег речника набавке:

45000000- грађевински радови

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији

(Oбразац 4. Конкурсне документације)

3.4 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3.5 Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

3.6 Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ www.srce.org.rs и на Порталу јавних набавки.

3.7 Начин и рок подношења понуде

Понудa  се подноси поштом или лично у затвореној коверти у  писарницу Наручиоца

на адресу: Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“, ЈНА 45, 26201 Јабука. На омоту назначити предмет јавне набавке – ''Понуда за јавну набавку - Реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР «Срце у јабуци» из Јабуке ЈН МВ 7/2018 – НЕ ОТВАРАТИ'', a на полеђини коверте назначити: назив и адресу понуђача, број телефона и контакт особу.

На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон

лица  за  контакт.  У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  полеђини  коверте потребно је  назначити  да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  основне  податке  о  понуђачима и контакт телефоне.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 16.10.2018. године до 9,00 часова.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању

поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете

неблаговремено.

3.8 Отварање понуда

Отварање  понуда обавиће се  јавно у присуству овлашћених представника понуђача,

дана 16.10.2018. године u 10,00 часова, у службеним просторијама Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, ул.ЈНА 45.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача,

који  пре почетка поступка  јавног отварања понуда доставе овлашћење за учествовање у поступку отварању понуда.

3.9 Рок за доношење одлуке

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде  донети у  року од 2 дана од дана  отварања понуда.

3.10 Лице за контакт

Додатне информације или појашњења која се односе  на припремање понуде Понуђач

може тражити у писаном облику, најкасније  пет дана  пре истека рока за подношење

понуда.

Лице за контакт је: Директор Дома Кисин Милан, e-mail: direktor.dom@mts.rs

факс: 013/2624-007

4.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда  мора  бити  сачињена  на  српском  језику.  Прилози  који  чине саставни  део

понуде, достављају се на српском језику. Наручилац  ће  водити  поступак  на  српском језику.

4.2 Припремање и подношење понуде

Понуда  се  саставља  тако  што  Понуђач попуњава, потписује  и  печатом  оверава

обрасце из конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима

који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину

понуде  потписује  и  печатом  оверава  овлашћени  заступник  Понуђача,  у складу  са

законом и позитивним прописима.

Препоручује  се  да  сви  документи  поднети  у  понуди буду  и  повезани  у целину (јемствеником,  траком  и  сл.),  тако  да  се  појединачни  листови,  односно

прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Обрасци који су саставни део понуде  попуњавају се  читко, средством које оставља

неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром,писаћом машином и сл.). Понуда се

подноси у затвореној коверти (или кутији) тако да се при отварању може проверити да

ли је затворена, као и када је предата.

Уколико понуду подноси група  понуђача, обрасце  из конкурсне документације могу  попунити,  потписати  и  печатом  оверити  сви  чланови  групе или чланови групе могу овластити  једног  члана  (носиоца  посла) који ће  и  уме  групе  попунити, потписати  и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно  дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом  састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да

поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде

и печат понуђача.

4.3 Обавезна садржина понуде:

1)  Образац 1. - Понуда

2)  Образац 2. - Структура цене

3)  Oбразац 3. - Модел уговора

4)  Образац 4. - Техничка спецификација

5)  Образац 5. - Изјава о независној понуди

6)  Образац 6. - Изјава  понуђача  да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде

7)  Образац  7.- Изјава  о  трошковима  припреме  понуде,  уколико  понуђач

захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 став 3. ЗЈН

8)  Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму Понуђача о достављању финансијских гаранција

Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде

буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац  ће  одбити  као  неприхватљиве  све  понуде  које  не  испуњавају  услове  из  позива за достављање понуда и конкурсне документације.

Наручилац  ће  одбити  као  неприхватљиву  понуду  понуђача,  за  коју  се  у  поступку

стручне  оцене  понуда  утврди  да  докази  који  су  саставни  део  понуде  садрже

неистините податке.

4.4 Начин  подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуда може бити поднета самостално, са подизвођачем или као заједничка понуда.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у другим понудама  да учествује у

заједничкој понуди или као подизвођач.

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

Понуда са варијантама није дозвољена.

4.5  Измене, допуне и опозив понуде

У  року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  своју

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у

затвореној коверти.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти   да назначи

назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је

потребно  назначити  да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих

учесника у заједничкој понуди.

Измену,  допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца са  назнаком:

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности-набавка радова  -    реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак, ЈН МВ бр. 7/2018  НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности-набавка радова - реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак, ЈН МВ бр. 7/2018  НЕ ОТВАРАТИ„ или

„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности-набавка радова -  реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак, ЈН МВ бр. 7/2018  НЕ ОТВАРАТИ ".

4.6 Подношење понуде са подизвођачима

1.  Понуђач  је  дужан  да  у  понуди  наведе  да  ли  ће  извршење  набавке  делимично

поверити  подизвођачу. Ако понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење

набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,

тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

- проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  поверити подизвођачу, а који  не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача

2. Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке,  без

обзира на број подизвођача.

3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача

ради утврђивања испуњености услова.

4.  Понуђач  је  дужан да за  подизвођаче достави доказе о  испуњености  обавезних

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди

4.7 Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. Став 2 ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис  послова  сваког  од  понуђача  из  групе  понуђача  у  извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

4.8   Објашњења у вези обавезних елемената понуде од којих зависи

прихватљивост понуде

4.8.1 Понуђена цена

Цена  у понуди мора бити исказана у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а  и са ПДВ-ом. У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а , сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.

Цену  представља  укупна  цена  предмета  јавне  набавке,  рачунајући  и  све  пратеће

трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу

са чланом 92. ЗЈН.

4.8.2  Рок и место испоруке и монтаже:

Понуђач се обавезује да радове изврши у року од 15 дана од дана увођења у посао.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи нумерички тачан број дана.

Понуђач је обавезан да писменим путем обавести Наручиоца о термину испорукe

најмање 3 радна дана пре планираног термина испоруке.

Место радова  је објекат Дома за ЛОМР «Срце у јабуци“, који се налази у ул.ЈНА 16, 26201 Јабука

4.8.3  Начин и услови плаћања: Плаћање уговорене цене вршиће се у динарима на текући  рачун Продавца , 100% у року од 3 (три) дана од дана примопредаје радова.

4.8.4  Рок важења понуде (опција понуде) Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

4.9 Средство финансијског обезбеђења

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави:

1)  Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана окончања реализације Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од

гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Приликом подношења понуде Понуђач мора доставити Изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму Понуђача да гарантује да ће приликом закључења Уговора предати Наручиоцу:

- бланко сопствену меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први поглед, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као финансијску гаранцију за добро извршење посла; са меничним овлашћењем , овереним картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

- бланко сопствену меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први поглед, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, као финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; са меничним овлашћењем , овереним картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

4.10 Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се доделити понуђачу који је територијално ближи Наручиоцу.

4.11  Начин означавања поверљивих података у понуди

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање

понуде.

Наручилац  je  дужан  да  чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане  у понуди који су посебним  прописом утврђени  као  поверљиви и које је као такве

понуђач означио у понуди.

Наручилац  ће  одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости

података добијених у понуди.

Наручилац ће  чувати  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и

податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.12  Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице  може,  у  писаном  облику, тражити додатне информације или

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за

подношење понуде.

Пожељно  је  да   постављена  питања  заинтересована  лица  наслове   на   адресу

наручиоца са  назнаком  „Захтев  за  додатним  информација  или појашњењима

-  ЈН МВ бр. 7/2018

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор  у  писаном  облику  објавити  на  Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а,

а  то  је писаним путем, односно путем поште, електронске поште на e-mail

domsrce@mts.rs или факсом број: 013/2624-007.

4.13  Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код

понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац  ће понуђачу оставити

примерени  рок  да  поступи  по  позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је цена без ПДВ-а.

Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  ће  његову  понуду одбити као неприхватљиву.

4.14  Захтев за заштиту права

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији .

- Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил domsrce@mts.rs, факсом на број 013/2624-007 или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.63 ст.2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

- Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од:

1) 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 60.000.000,00 динара;

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

4.15  Закључивање уговора

Наручилац  ће  закључити  уговор о јавној набавци са понуђачем  којем  је  додељен

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту

права.

Ако  понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка  5)  ЗЈН-а  закључити

уговор са понуђачем у року од 2 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца.

4.16 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза –

важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци

Понуђач  који  се  налази  на  списку  негативних  референци  који  води  Управа  за  јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне  јавне  набавке,  је  дужан  да  уколико  му  буде  додељен  уговор  о јавној набавци, преда наручиоцу у тренутку закључења уговора уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом     „неопозива“, „безусловна“„на  први  позив  наплатива“  и  „без  права  на приговор“,  као  средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи 10 дана  дуже од истека рока важења уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да извршилац не

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Са  меницом  је  изабрани  понуђач  дужан  да  достави: копију  картона  депонованих

потписа,  доказ  о  регистрацији  менице,  као  и  менично  овлашћење,  које  мора  бити

потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02

, 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).

5.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. и чланом 75. став 2.  Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)  Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – уколико је таква дозвола предвиђена важећим прописима.

6) Услов: Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2 Закона, за део набавке  који  ће понуђач извршити преко подизвођача.

5.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и члана 75. став 2. Закона.

6. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, понуђач мора доказати:

1)   Услов: да је понуђач  у предходне три  године (2015, 2016,2017), пословао са добитком.

2)   Услов:  да понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

3)  Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом односно да у моменту подношења понуде има минимално 4 ангажована лица .

4) Услов: да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује минимално 4 теретно-сервисна возила за превоз и сервисирање опреме. Возила морају бити технички исправна и регистрована у моменту подношења понуде.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

*Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица:

1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

6)    Услов из чл. 75. ст. 2.) Закона -Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве - Образац бр.6). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

*Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. година). Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од надлежне организације (АПР). Уколико понуђач није у могућности да приложи регистровани биланс стања и успеха за 2017. Годину може да достави са Сајта АПР-а одштампане податке који су им достављени – биланс стања и успеха за 2017.годину. Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.година) понуђач може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који садржи сажете билансе стања и успеха за те три године (при том треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале године). Уколико понуђач у некој од три претходне године није био обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора. У противном понуђач је обавезан да достави мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три године.

- Доказује се потврдом Народне Банке Србије (ако понуђач не достави овај документ, наручилац ће извршити увид на сајту народне Банке Србије).

- Копије важећих сертификата издатих од стране акредитованих међународних или домаћих сертификационих тела. Произвођач котла доказује стандарде, достављањем копија.

- Фотокопија уговора о раду, уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима, а за лица ангажована Уговоромо раду и фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање, као и фотокопија наведених сертификата.

- Фотокопија уговора о раду, М-А обрасца (пријава на осигурање) и фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије (потврда о важности лиценце). Ангажована лица не морају бити запослена, већ могу бити ангажована по било ком основу у складу са Законом о раду и тада понуђач доставља фотокопију уговора, из кога се видиза који посао су ангажовани и неоверену фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије (потврда о важности лиценце).За инжењера заваривања и заваривача технологије доставити копију уговора о раду и копију М-А обрсца.Поседовање оверених технологија за заваривање доставља се у виду копија.

- Понуђач доказује достављањем очитане саобраћајне дозволе за наведена возила  и полисе осигурања.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

6. О Б Р А С Ц И

ОБРАЗАЦ 1.

П О Н У Д А

Понуда бр.__________________ од _________________ године  за  јавну набавку  у поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова – реконструкција објекта за становање уз подршку и дневни боравак, ЈНМВ 7/2018

Табела 1

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив: |  |
| Адреса: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Интернет адреса: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Интернет страница на којој су докази из члана 77 ЗЈН јавно доступни |  |

Понуда се подноси: (заокружити        а), б) или в))

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничка понуда

Табела 2

| СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Назив подизвођача: |  |  |
| Адреса: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Порески идентификациони број: |  |  |
| Име особе за контакт: |  |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |
| КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА |  |  |
| 1) Назив учесника у заједничкој понуди |  |  |
| Адреса: |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Порески идентификациони број: |  |  |
| Име особе за контакт: |  |  |

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2 и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ попоњава носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Табела 3

| ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |  | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ И ДНЕВНИ БОРАВАК |
| 1. | Укупна цена без ПДВ-а | РСД |
| 2. | Вредност ПДВ-а | РСД |
| 3. | Укупна цена са ПДВ-ом | РСД |
| 4. | Рок завршетка радова | 15 дана од дана увођења у посао |
| 5. | Рок и начин плаћања | 100%, у року од 3 дана од дана примопредаје радова |
| 6. | Рок важења понуде | ______ дана (мин. 30 дана од дана отварања понуда |
| 7. | Гарантни рок | 48 месеци (2 године) на изведене радове |

Датум                                                                               Понуђач

М. П.

_____________________________                            ____________________________

Датум                                      М. П.                               Подизвођач

____________________________                             ____________________________

Напомена:

- Образац понуде је потребно попунити, оверити печатом и потписом, чиме понуђач потврђује да су тачни подаци који су наведени.

-Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача  из групе понуђача из групе који ће потписати и  печатом оверити образац понуде.

- Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  овај  образац  потписују  и  оверавају  печатом понуђач и подизвођач.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Рб. | Опис послова | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 00-00 | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напомена: У цену радова обрачунат утовар и одвоз шута и осталог материјала на депонију коју одреди надзорни орган, даљине до 30 км, на званично отворену градску депонију или локацију по налогу инвеститора. Овим предмером нису обухваћене демонтаже и изношење намештаја, покретног и уградног, технолошке опреме и сли.елемената.Изношење намештаја из објеката је обавеза такође извођача пре почетка извођења радова.Након извршених радова на објекту обавеза извођача је да врати сав мобилијар који је био измештен у току извршења радова. Оштећења која настану у објекту приликом извођења радова на деловима који нису предмет санације и реконструкције морају бити санирана од стране извођача радова који је направио оштећење или о његовом трошку. Поједини демонтирани материјал прво се предаје инвеститору записнички, а потом инвеститор за део или сав материјал даје налог за одвоз на градску депонију. |  |  |  |  |
| 00-01 | Пробијање зида за пролаз водоводних цеви.Кроз зидове, таванице и слично пажљиво пробити рупе за пролаз цеви за водовод. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе | Ком. | 5 |  |  |
| 00-02 | Пажљиво штемовање зидова од опеке и бетона за постављање водоводних цеви.Кроз зид пажљиво извести шлицеве за цеви.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица. | М1 | 15 |  |  |
| 00-03 | Пажљиво штемовање зидова од опеке и бетона за постављање канализационих цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица. | М1 | 10 |  |  |
| 00-04 | Пажљиво бушење рупа за постављање инсталација, пресек 10х10цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе. | Ком. | 10 |  |  |
| 00-05 | Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора врата између ходника и собе у стану, као и нових отвора између дцневног боравка и нових wc.Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м2 зида.. | М2 | 10 |  |  |
| 00-06 | Пажљива демонтажа крила собних врата. Демонтирана крила врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. Напомена: Врата на зидовима који се руше потребно је демонтирати заједно са штоком и депоновати на депонију. | Ком. | 6 |  |  |
| 00-07 | Пажљива демонтажа металних врата на остави заједно са штоком и праговима површине од 2 до 5м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | Ком. | 1 |  |  |
| 00-08 | Обијање малтера заједно са облогом (керамиком) са унутрашњих зидова у купатилу.Обити малтер са облогом и кламфама, очистити спојнице до дубине 2цм.Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се не одбијају. | М2 | 20 |  |  |
| 00-09 | Прање плафона од буђи.Плафон опрати одговарајућим средствима за уклањање буђи са плафонске облоге (глет, малтер и др.). На делу објекта где се на плафону налазе стиропор плоче потребно је скинути стиропор плоче и очистити плафон.Све плоче депоновати на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 плафона. | М2 | 125 |  |  |
| 00-10 | Скидање климе и свих инсталација са фасадног зида ради постављања демит фасаде. Све инсталације које се скину потребно је након израде фасаде вратити на одговарајућа места. Обрачун по комаду. | Ком. | 7 |  |  |
| 00-11 | Скидање пода од керамичких плочица у купатилу и кухињи дневног боравка заједно са цементном кошуљицом. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | М2 | 25 |  |  |
| 00-12 | Рушење преградних зидова од опеке дебљине од 10-25 цм. Рушење зидова извести заједно са серклажама, надвратницама и свим облогама на зиду.Опеку очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се не одбијају. | М2 | 10 |  |  |
| 00-13 | Демонтажа кровне конструкције и облоге на делу изнад веранде Дневног боравка.Сву дашчану конструкцију пажљиво демонтирати, очистити, сложити за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 30км. Обрачун по м2 косе површине | М2 | 10 |  |  |
| 00-14 | Претресање кровног покривача од фалцованог црепа.Цреп пажљиво прегледати и оштећене црепове заменити са истим типом новог црепа.Стари цреп спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 30км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине | М2 | 70 |  |  |
| 00-15 | Демонтажа свих олука, олучних вертикала,увалница на крововима,опшивки прозора, димњака и др.елемената са објекта хоризонталне површине до 130м2.Лимарију демонтирати, упаковати,утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 30км. Обрачун паушално. | Пауш. | 1 |  |  |
| 00-16 | Пажљива демонтажа улазне металне ограде.Металну ограду пажљиво демонтирати, очистити, сложити за поновну уградњу или утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 ограде. | М2 | 30 |  |  |
| 00-17 | Рушење тротоара од бетона са уличне стране куће, између куће и ограде, као и спред оставе у дворишту.Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге.Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тротоара. | М2 | 30 |  |  |
| 00-18 | Демонтажа цевне мреже за грејање са одношењем и складиштењем на депонију удаљену до 30км, по избору инвеститора. Обрачун по м1мреже. | М1 | 10 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 01-00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | Ручни ископ земље III категорије у широком откопу, терена са одвозом.Ископ извести за нове стазе испред објекат и поред старе оставе у дворишту, дубине од 20цм.Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати.Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | М3 | 6 |  |  |
| 01-02 | Планирање шљунка за израду подлоге пода.Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/- 2цм.У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на депонију. Обрачун по м2 планиране површине. | М2 | 30 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 02-00 | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-01 | Израда армиране цементне кошуљице дебљине 5цм, као подлоге за керамику у ходнику, кухињи и новим wc-има у Дневном боравку. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице очистити и опрати.Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком „јединице“ размере 1:3.Армирати је мрежом о 6 мм, са окцима 15/15цм,постављеном у средини слоја.Кошуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | М2 | 25 |  |  |
| 02-02 | Израда стазе од терацо плоча, димензије 25х25цм, у цементном малтеру у трему поред објекта.Преко бетонске плоче урадити равнајући слој на који ће се поставити терацо плоче намењене за повремени колски саобраћај.Плоче поставити у слоју цементног малтера дебљине 5цм, размере 1:3 и залити цементним млеком. Спојнице фуговати, а плоче очистити.У цену улази и набавка терацо плоча. Обрачун по м2 стазе. | М2 | 40 |  |  |
| 02-03 | Израда нове бетонске конструкције тротоара испред и поред куће, плоче у остави и на делу терасе испред оставе и дела куће.Конструкцију армирати мрежом Q188 у доњој и горњој зони.Испод бетонске конструкције на тротоару потребно је урадити тампон слој шљунка дебљине 5цм.Марка бетона за конструкцију дела терасе МВ 20.У делу оставе испод бетонске бетонске конструкције која је дебљине 10цм потребно је поставити стиропор дебљине 8цм.У цену улази и набавка материјала и рад. Обрачун по м2. | М2 | 65 |  |  |
| 02-04 | Постављање ламината на под у просторијама објекта Дневни боравак.Подлогу претходно припремити и полагање извести равно.Испод ламината поставити на лепак стиродур дебљине 3цм, преко стиродура поставити одговарајући филц за ламинате. Потом се поставља ламинат одговарајуће класе за употребу у јавним објектима.Ламинат монтирати по систему „клик-клак“ и по ободу просторија поставити одговарајуће лајсне за ламинат. Лајсне и ламинат морају бити истог дезена.У цену улази и набавка материјала и рад. Обрачун по м2 пода. | М2 | 80 |  |  |
| 02-05 | Лајсне Набавка, испорука и уградња подних лајсни типа и врсте према избору инвеститора и изабраном узорку. Обрачун по м1 Ал. лајсне постављене у равни пода на прелазу две врсте пода и између две просторије. | М1 | 12 |  |  |
| 02-06 | Набавка и уградња спољног отирача испред улазне партије. Основа отирача су Ал.профили ширине 27мм, који су спајани прохромским сајлама и одвајани гуменим чеповима.Ал.профили су савијани на потребни радиус на основу пројекта.У ал.профилима су фиксиране текстилне и гумене траке или пластични профили са четкама.Могуће је комбиновати све три компоненте. Отирач је са Ал.оквиром за уграђивање. Обрачун паушално | Пауш. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 03-00 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-01 | Обрада шпалетни око врата и прозора који се скидају.Малтерисање шпалетни извести кречним малтером у два слоја.Пре малтерисања површине очистити и исприскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2цм од просејаног шљунка, јединице и креча.Малтер стално мешати да се кречно млеко не извоји.Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материјала.Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве.На угловима поставити угаоне Ал.лајсне.Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрачун по м2 малтерисане површине. | М2 | 10 |  |  |
| 03-02 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом (зидних површина, стубова и плафона).У оквиру позиције урадити и глетовање зидних и плафонских површина у два превлачења, полигит масом и комплетна припрема површина за касније наношење боје. Боју наносити 2 пута. Боја по избору инвеститора. Обрачун по м2 обојене и оглетоване површине | М2 | 500 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 04-00 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напомена: Код великих површина урадити дилатационе спојнице (фуге), на сваких мах 36 м2, да не дође до пуцања у поду.Све улази у обрачун са подном керамиком. |  |  |  |  |
| 04-01 | Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамиком d=10мм, противклизности R=10, на лепак.Керамика је I класе, домаће производње, абсорпција воде Е=0,1% (према стандарду ISO 10545-4), oтпорност на абразију 150мм3 (према стандарду ISO 10545-6), киселоотпорна UA, ULA, UHA (према стандарду ISO 10545-13), изабраног типа, обрада, димензије, боја, и тон према избору инвеститора. Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2TE. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2,ширина фуге према калибражи плоче.Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање.На свим уговима спајање плочица радити геровањем. Постављање пода од керамичарских плочица у купатилу и кухињи Дневног боравка као и у купатилу у стамбеном објекту.Постављање подних керамичарских плочица, димензије 33х33цм.Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта.Подлогу претходно припремити и полагање извести равно.Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.У цену улази и набавка плочица.Обрачун по м2 комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом. | М2 | 25 |  |  |
| 04-02 | Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамиком на лепак.Керамика је I класе, домаће производње, абсорпција воде Е=0,1% (према стандарду ISO 10545-3), отпорност на притисак 1700N (према стандарду ISO 10545-4), отпорност на абразију 150мм3 (према стандарду ISO 10545-6), киселоотпорна UA, ULA, UHA (према стандарду ISO 10545-13), изабраног типа, обрада, димензије, боја и тон према избору инвеститора. Полагање плоча извести флексибилним цементним лепком.Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), ширина фуге према килабражи плоче.Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије, буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање.На свим угловима спајање плочица радити геровањем. У цену урачунати постављање сокле према детаљу.Обрачун по м2 комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом.Постављање пода од керамичких плочица на тераси испред Дневног боравка и новог стана.Подне керамичке плочице морају бити предвиђене за спољашњу употребу, да кретање у зимском периоду може да се обавља безбедно.Постављање подних керамичких плочица, димензија 33х33 цм.Плочице I класе лепити лепком за плочице за спољашњу употребу, у слогу по избору пројектанта.Подлогу претходно припремити и полагање извести равно.Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.У цену улази и набавка плочица. | М2 | 25 |  |  |
| 04-03 | Набавка материјала, транспорт и облагање зидова и парапета керамиком, 1 класе, d=10мм, абсорпција воде Е<=0.1% (према стандарду ISО 10545-3), отпорност на притисак >1700N (према стандарду ISО 10545-4), отпорност на абразију <150мм3 (према стандарду ISО 10545-6), киселоотпорна UА, ULА, UHА (према стандарду ISО 10545-13), изабраног типа, обрада, димензије, боја и тон према избору Инвеститора. Керамику полагати у лепку. Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2, ширина фуге према калибражи плоче, тон према избору Инвеститора Полагање плоча извести високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе C2ТЕ. Фуговање са масом отпорном на буђи (BioBlock), водоодбојном класе CG2, ширина фуге према калибражи плоче, тон према избору инвеститора. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи, у истом тону боје као и маса за фуговање. На свим угловима спајање плочица радити геровањем. Позицију у потпуности извести по пројекту. Обрачун по м² комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом. Обрачун по м2 са употребом радне скеле. | М2 | 100 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 05-00 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-01 | Хидроизолација Набавка материјала, транспорт и израда хидроизолације мокрих чворова високоеластичном полимер цементном хидроизолацијом. Изолација се наноси у два слоја укупне дебљине 2мм, у први слој утиснета мрежица од стаклених влакана. Постојећу подлогу у складу са упутством произвођача припремити за наношење изолације. Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити гумираном полиестерском траком, продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама. Хоризонталну хидроизолацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизолације додатно ојачати мрежицом што је обухваћено ценом. Површине уз које се подиже вертикална хидроизолација претходно третирати прајмером за регулација упијања на зидовима. Хидроизолацију извести у свему према пројекту, детаљима и упутству произвођача. За квалитет изведене хидроизолације одговара извођач радова. Обрачун по м2, према опису. | М2 | 20 |  |  |
| 05-02 | Хидроизолација на косом крову изнад улазног трема и на крову објекта. Хидроизолацију крова извести битуменским тракама. Хидроизолацију извести у свему према детаљима и упутству произвођача. За квалитет изведене хидроизолације одговара извођач радова. | М2 | 150 |  |  |
| 05-03 | Набавка и уградња камене вуне д=10 цм, запреминске масе 120кг/м3, на постојећим зидовима објекта. Камену вуну фиксирати типловима за зидове. Преко камене вуне нанети одговарајући лепак и мрежицу . Термоизолациону фасаду завршити бавалит фасадним материјалима. Обрачун по м2. | М2 | 210 |  |  |
| 05-04 | Набавка и уградња камене вуне д=10 цм, запреминске масе 120кг/м3, на плочи изнад плафона објекта. Камену вуну поставити на плочу објекта , а преко ње и испод ње поставити паропропусну - водонепропусну фолију. Обрачун по м2 | М2 | 125 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 06-00 | СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАПОМЕНА : Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу. Све мере узети на лицу места ! - Позиције извести у свему према опстем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим прописима и стандардима. -Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету. - Целокупни изглед потребно је усагласити са постојећим преградама и вратима. |  |  |  |  |
| 06-01 | PVC Столарија Прозор је рађен је PVCшестокоморног профила, ојачаног челичним профилом, који је од нерђајућег челика. Крило се отвара око бочне вертикалне и доње хоризонталне осе. Крила застаклити термопан стаклом пуњеним аргоном димензије 4+15+4. Прозор је опремљен оковом, дихтунг гумама, као и прозорском окапницом од префабрикованог пластифицираног панела са обореном ивицом. Прозор је такође опремљен и ролетнама и комарницима. Прозор као и сви остали детаљи су у боји по жељи инвеститора Обрачун по комаду А) 60х60 Б) 120х60 В) 140х140 Г) 125х140 Д) 180х140 | Ком. Ком. Ком. Ком. Ком. |  |  |  |
| 06-02 | Израда и постављање улазних једнокрилних обострано шперованих врата, димензија 105x205 цм. Довратник израдити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. 91х205 91х205 клизна врата 101х205 улазна врата | Ком. Ком. Ком. | 2 2 1 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 07-00 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-01 | ОПШТА ПРИМЕДБА: У цену сваког елемента урачунати набавку, транспорт и монтажу. Типови према избору Инвеститора. Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 20 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. | М2 | 15 |  |  |
| 07-02 | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, пречника од 50 мм до 110 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м1 цеви. Пречник 50 мм Пречник 75 мм Пречник 110 мм | М1 М1 М1 | 10 15 15 |  |  |
| 07-03 | Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет | Koм. | 3 |  |  |
| 07-04 | Набавка и монтажа комплет WС шоље, типа Симплон, домаће производње И класе. Спој WС шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет | Ком. | 3 |  |  |
| 07-05 | Набавка и монтажа комплетне акрилне туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Обрачун по комаду туш каде | Koм. | 1 |  |  |
| 07-06 | Набавка и монтажа комплетне чесме за умиваонике.Чесме монтирати са свим пратећим фитинзима ,вентилима,цевима и др. | Ком. | 4 |  |  |
| 07-07 | Набавка и монтажа комплетне чесме за туш кабину.Чесме монтирати са свим пратећим фитинзима ,вентилима,цевима и др. | Ком. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 08-00 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01 | Израда преградног зида дебљине 125 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким ватроотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12,5 мм, систем Кнауф W112. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила ЦW 75, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити двоструким ватроотпорним гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. Разред ватроотпорне заштите Ф 90. У цену улази материјал,рад и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине | М2 | 30 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 09-00 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-01 | ЛИМАРСКИ РАДОВИ Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. | М1 | 50 |  |  |
| 09-02 | Израда и монтажа ветар лајсни и других опшивки на крову . Опшивке урадити од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 35 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Опшивке спајати пертловањем и нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1 висећег олука. | М1 | 15 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 10-00 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01 | Израда и постављање ограде испред куће и улазне капије од челичних профила, флахова и лимова. Капију и ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре уградње капију очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити капију. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по м1 капије. | М1 | 14 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 11-00 | СЕПТИЧКА ЈАМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01 | Постојећу септичку јаму продубити , очистити, и обзидати пуном опеком дебљине 25 цм, у цементном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун паушално. | Пауш. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| 12-00 | ПЕРГОЛА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-01 | Постојећу дрвену перголу које се налази уз кућу у делу трема потребно ре реконструисати. Дрвену конструкцију поправити.На местима где су даске и греде поломљене или оштећене потребно је заменити елементе.Дрвену конструкцију ошмирглати ,а потом офарбати одговарајућом бојом за дрво за спољашњу употребу. Извршити поправку кровне конструкције и замену кровног покривача на деловима где је покривач оштећен. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. | М2 | 30 |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |

| РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

| 00-00 | Рушење и демонтаже |  |
| --- | --- | --- |
| 01-00 | Земљани радови |  |
| 02-00 | Подополагачки радови |  |
| 03-00 | Молерско фарбарски радови |  |
| 04-00 | Керамичарски радови |  |
| 05-00 | Изолатерски радови |  |
| 06-00 | Столарија и алуминијум |  |
| 07-00 | Водовод и канализација |  |
| 08-00 | Сувомонтажни радови |  |
| 09-00 | Разни радови |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

М.П.                                 ________________________

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- Под тачком (колона) 5. уписује се укупна цена без ПДВ-а;

- Под тачком (колона) 6. (6=4x5) уписује се укупна цена са ПДВ-ом (укупна цена =

количина х укупна  цена);

- Под тачком I.  уписује се укупна цена без ПДВ-а (збир колоне бр. 6) ;

- Под тачком II. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену (ред бр. I х % PDV-a);

- Под тачком III. уписује се укупна цена са ПДВ-ом (ред.бр. I + ред.бр. II).

Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати.

Посебно  исказаних  трошкова  који  чине  укупну  цену  (царина,  трошкови  превоза,

утовар, истовар, трошкови прибављања банкарских гаранција и др.) нема.

У случају рачунске грешке меродавна је цена без ПДВ-а.

Датум                                                                                Понуђач

М. П.

_____________________________                           ______________________________

Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, парафира их и печатира,

потпише и овери модел уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако

попуњен модел Уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.

ОБРАЗАЦ  3.

МОДЕЛ

Уговора о примопредаји  радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак

Дома за ЛОМР «Срце у јабуци» у Јабуци

број ____________________ од ____.____. 2018. године

Закључен између:

Дома за ЛОМР «Срце у јабуци» ул.ЈНА 45, из Јабуке, кога заступа директор Кисин Милан, дипл.правник, (у даљем тексту (Наручилац), с једне стране

и

________________________________________________________________________

кога заступа директор __________________________________________, са седиштем у _____________________________________ ул. _____________________

__________________________________________________________ бр. _________,

(у даљем тексту Извршилац) с друге стране

| Подаци o купцу |  | Подаци o продавцу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број |  | Матични број |  |
| ПИБ |  | ПИБ |  |
| Број рачуна |  | Број рачуна/банка |  |
| Телефон |  | Телефон |  |
| Ел. пошта |  | Ел. пошта |  |

Члан 1

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео  отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018;

- да је Продавац  доставио понуду, број _______________ од ___.___2018. године и

- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број _______________ од ___.___2018.године

Члан 2

Предмет уговора је купопродаја добара и радова на на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018; према  понуди  Продавца  број  ______________  од  ____________2018.године  и  конкурсној  документацији  која  документа  су  саставни  део овог уговора.

Члан 3

Квалитет  извршених радова  мора  да  одговара  стандардима  за  ту  врсту  добара  и

захтевима Купца.

Квалитативни  и  квантитативни  преглед  радова  ће  се  извршити  у  моменту  примопредаје радова.

Члан 4

Укупна вредност набавке радова који су  предмет овог уговора износи

____________________динара,

словима:(_______________________________________________________), без ПДВ;

Укупна вредност набавке радова који су  предмет овог уговора износи

____________________динара,

словима:(_______________________________________________________), са ПДВ-ом;

Члан 5

Уговорне стране су сагласне да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Продавац приликом потписивања овог Уговора преда Купцу, на име средства финансијског обезбеђења уговора:

1)  Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана окончања реализације Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од

гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 6

Извршилац  се  обавезује  да  радове заврши  у  року  од  15 дана од дана увођења у посао.

Члан 7

Купац се обавезује да извршени посао плати Извршиоцу: 100% у року од 3 (три) дана од дана примопредаје радова.

Члан 8

Извршилац радова  даје  гаранцију  за  квалитет  - 48 месеци (2 године)  од дана примопредаје  радова  из члана 2. овог уговора.

У гарантном  року Извршилац се обавезује да о свом трошку изврши поправку или

замену и да се у случају квара одазове истог дана.

Члан 9

Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати.

Члан 10

На   све   односе   који   настану   између   уговорних   страна,   а   који   нису   регулисани  одредбама  овог  уговора,  примењиваће  се  законски  и  други  прописи  који  регулишу  предметну материју.

Члан 12

Евентуални спор уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе

не успеју договарају надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 13

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих

Извршилац задржава 2 примерка а Наручилац 4 примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                    ЗА ИЗВРШИОЦА

______________________                                             __________________________

Директор	    Директор

Кисин Милан, дипл.правник

Обилазак локације:

Понуђач је може  да изврши увид  локације, места уградње предметне опреме, уз обавезно присуство овлашћеног лица Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“у Јабуци.

Посету локације наручиоца (Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“, ЈНА 45, 26201 Јабука) је могуће извршити сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова;  контакт особа: Милан Кисин, директор Дома.

Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног лица.

Технички критеријуми:

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталогe – каталошке листове или проспекте понуђене робе, из којих се недвосмислено могу видети тражене техничке карактеристике (оригинали или фотокопија). Предаје се комплетна техничка документација.

Понуда понуђача која не садржи тражена документа биће одбијена  као неисправна.

Уз техничку документацију, обавезно је доставити превод на српски језик.

Датум                                                                              Понуђач

М. П.

_____________________________                           ____________________________

ОБРАЗАЦ   4.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама под пуном моралном, материјалном и

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо  да  понуду  бр.  ____________  од  ___________  године,  припремљену на

основу конкурсне документације за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности–за набавку радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018;подносимо независно,  без  договора  са  другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                                                    Понуђач

М. П.

_______________________                            _________________________

ОБРАЗАЦ  5.

На основу  члана 75.став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

понуђач _______________________________________ из

________________________

даје:

И З Ј А В У

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је при састављању понуде за јавну набавку у поступкујавне набавке мале вредности за набавку радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018; поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _______________ 	                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

_________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П.          ___________________________

Напомена: Ову изјаву попуњава и својеручно потписује законски заступник, лице које је уписано у регистар АПР у тренутку подношења понуде.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

ОБРАЗАЦ  6.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови настали приликом припремања понуде за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности– набавка радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018; износе;

Врста трошкова                                   Износ трошкова у динарима без ПДВ-а

- _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,________________ _-динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_______________ __-динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,_______________ __-динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,________________ _-динара - _____________________________________________________, _________________-динара - _____________________________________________________,________________ _-динара

Датум                                                                              Понуђач

М. П.

___________________________                               ___________________________

Напомена:

Трошкове  припреме  и  подношења  понуда  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако   поступак   јавне   набавке   буде   обустављен   из   разлога  који  су  на  страни

наручиоца,  наручилац  је,  сходно  члану  88.  став  3.  ЗЈН-а,  дужан  да  понуђачу

надокнади  трошкове  израде  узорка  или  модела,  ако  су  израђени  у  складу  са

техничким спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства

обезбеђења, под  условом  да  је  понуђач  тражио  накнаду  тих  трошкова  у  својој

понуди.

ОБРАЗАЦ  7.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је понуђач ___________________________________________ (назив понуђача), дана ________________ у термину од ________ часова извршио

обилазак места радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци, број ЈН МВ  7/2018; у циљу сагледавања комплетног стања и припреме понуде за јавну набавку  ЈН МВ  7/2018 -  набавка радова на реконструкцији објекта за становање уз подршку и дневни боравак Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“ у Јабуци.

.

М.П.                                  Потпис овлашћеног лица

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“

______________________

Милан Кисин, дипл.правник

(Обилазак локације НИЈЕ ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку. Потврду оизвршеном обиласку локације потписује овлашћено лице наручиоца).