Број: 2005/5

Датум: 24.05.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: ЈНМВ 07/2019

Предмет  јавне набавке: СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ

Јабука, мај  2019.год.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” број 29/2013,104/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 2005/1 од 24.05.2019.    године, и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, број 2005/3  од 24.05.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности,припремила је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за поступак јавне набавке мале вредности добарa-соларни колектори

Конкурсна документација садржи: 56 страна

Поглавље	Назив поглавља

I 	Општи подаци о јавној набавци………………………………………….	4

II 	              Подаци о предмету јавне набавке…………………………………………	4

III	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет,

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,

рок испоруке добара, место испоруке добара...........................................	5

IV 	Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ………	11

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

а) Образац изјаве понуђача о испуњавању услова(Образац бр.1)..........	19

б) Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Образац бр.2)...	20

V 	Упутство понуђачима како да сачине понуду......................................	21

VI 	Образац понуде (Образац бр.3)...............................................................	      31

VII		  Образац структуре цене (Образац бр.4).......................................................33

VIII 	Модел уговора .........................................................................................	46

IX	Oбразац изјаве о независној понуди (Образац бр.5)...............................50

X                      Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона

(Образац бр. 6).........................................................................................	51

XI                     Изјава о техничком капацитету (Образац бр.7)...................................	52

XII                    Изјава о кадровском капацитету (Образац бр.8)..................................	53

XIII                   Референтна листа (Образац бр.9)........................................................	54

XIV                  Oбразац трошкова припреме понуде (Образац бр.10) ........................	55

ХV                    Потврда о обиласку локације (Образац бр.11)....................................   56

Напомена:

Приликом израде понуде молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.

За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са лицем наведеним за контакт и на начин,адресу,електронску пошту и бројеве телефона одређене овом конкурсном документацијом.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона, све евентуалне измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.srce.org.rs

Заинтересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.srce.org.rs

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: : Установа за смештај одраслих и старијих лица

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ Јабука

Адреса: ул.	ЈНА 45, Јабука

ПИБ: 101920866

Матични број: 08006571

Интернет страница:.www.srce.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добрa-соларни колектори

ОРН: 09330000 - Соларна енергија

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Предметна јавна набавка није резервисана.

5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Кисин Милан,дипл.правник

Број телефона: 013/2624-007

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 2 (два) дана од дана јавног отварања понуда.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 07/2019 су добра ‐ соларни колектори

ОРН – 09330000-Соларна енергија

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума

III                             ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

TEХНИЧКИ ОПИС

- Пројектом је предвиђена уградња новог система за производњу топлотне енергије неопходне за загревање ТПВ којег у основи чине 10 x Vitosol 100-FM SV1F колектора.

- Укупна апертурна површина колектора износи 23,3 м².

- За потребе монтаже предвиђени су типски сетови од стране произвођача соларних, тако да су панели окренути према југу. Колектори би се монтирали под углом од 30-45°.

- Топлотна енергија од соларних колектора се преноси путем соларне течности која струји кроз бакарне цеви до плочастог измењивача топлоте и предаје кругу резервоара за акумулацију топлотне енергије добијене од соларних колектора (бафер резервоар).

- За прихватање експанзије соларног флуида предвиђена је уградња соларне експанзионе посуде за радне температуре до 110 °Ц запремине 80 литара. Испред експанзионе посуде неопходно је уградити сигурносни вентил DN20 pоt=6 бар, чији преливни вод је неопходно свести у посуду за прикупљање соларне течности, запремине V=24 l.

- У случају режима рада који одступају од предвиђених, пројектовани колектори поседују селективни слој ThermProtect са редукованом температуром стагнације који мења оптичке карактеристике у зависности од температуре у колектору на начин да преузимање енергије (апсорпција) остане непромењена, а предаја енергије (емисија) се мења у зависности од температуре у колектору.

- За заштиту од смрзавања измењивача топлоте предвиђена је уградња трокраког мешног вентила са електромоторним погоном.

- За одзрачивање инсталације предвиђени су брзи одзрачници на највишем месту инсталације и на сваком месту промене смера цевовода на доле, као и аутоматски одзрачни лончић који се уграђује на бојлер, резервоар за догревање и акумулатор топле воде.

- Циркулација круга соларних колектора Циркулација у кругу соларних колектора остварује се путем пумпне станице која поседује интегрисану циркулациону пумпу, термоманометре, регулационе вентиле и кугласте запорне вентиле.

- За акумулацију топлотне енергије добијене од сунца предвиђена је уградња термоизолованог вертикалног акумулационог резервоара ТПВ (бафер). Циркулација у кругу пуфер резервоара остварује се путем циркулационе пумпе. Цевовод радити од поцинкованих цеви које је унутар техничке просторије потребно термоизоловати цевном изолацијом Armacell Tubolit ТL-35/13-DG дебљине 13 мм. На полазном воду топле воде ка потрошачима предвиђена је уградња трокраког термостатског мешача производње DANFOSS, који има улогу да ограничи температуру полазне топле воде ка потрошачима на 50 °Ц. Рециркулациони вод Предвиђена је уградња циркулационе пумпе за санитарну воду према потрошачима. Рециркулациони вод унутар техничке просторије потребно је термоизоловати цевном изолацијом Armacell Tubolit ТL-35/13-DG дебљине 13мм.

- Предвиђена је регулација и напајање електричном енергијом круга соларних колектора као и круга резервоара која би била смештена у посебном електроорману. Надзор и управљање системом соларних колектора отварује се путем контролера Vitosolic 200 и опреме у пољу. Контролер који је смештен у елетроорман потребно је повезати према шеми произвођача и технолошкој шеми у графичкој документацији овог пројекта. Параметрирање контролера и пуштање система у рад могу вршити само стручна лица према упутству произвођача и према околностима на лицу места.

- Цевна мрежа и елементи система се морају периодично визуелно контролисати и извршити функционално испитивање што подразумева одржавање затварача и контролу евентуалних губитака у цевној мрежи, пре свега на растављивим спојевима, а такође и на нерастављивим (завареним) спојевима где може доћи до цурења у дугогодишњој експолоатацији цевне мреже као последица ерозије, абразије и сл. Одговорно лице на одржавању предметног објекта, односно Инвеститор на доступном месту чува комплетан атестни материјал и уверења о уграђеним материјалима и опреми коју је у обавези да достави извођач радова по завршеној монтажи, односно извештаје о извршеним испитивањима инсталација и уређаја, и са смерницама за даље одржавање.

- Инсталацијом система за припрему санитарне топле воде може руковати само стручно, за то оспособљено лице, што се доказује писменом потврдом дистрибутера.

МИНИМАЛНЕ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

|  | Захтеване минималне карактеристике | Карактеристике понуђене опреме | Начин доказивања карактеристика понуђене опреме |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођач |  |  | Званична техничка документација произвођача соларног колектора на српском, енглеском или немачком језику и извештај о испитивању према ЕN12975 или ISO 9806:2013 одговарајуће акредитоване институције. |
| Модел |  |  |  |
| Тип и изведба | Плочасти соларни колектор вертикалне изведбе |  |  |
| Тип струјања флуида | Струјање флуида кроз колектор меандерског типа |  |  |
| Материјал кућишта колектора | Кућиште колектора од алуминијума |  |  |
| Тип соларног стакла | Соларно сигурносно стакло са малим садржајем гвожђа, минималне дебљине 3,2 мм. |  |  |
| Заштита од стагнације | Интегрисан систем ThermProtect или одговарајући за спречавање стања стагнације |  |  |
| Спајање колектора | Међусобно спајање колектора у једној колекторској групи: спојнице од нерђајућег челика |  |  |
| Могућ број колектора у једној колекторској групи | мин. 12 ком |  |  |
| Минимална бруто површина колектора | мин. 2,50 м2 |  |  |
| Минимална површина апсорбера: | мин. 2,30 м2 |  |  |
| Максимална дозвољена тежина пуног колектора: | маx. 44 кг |  |  |
| Максимални дозвољени радни притисак: | мин. 6 бар |  |  |
| Минимална соларна апсорпција: | мин. 95% |  |  |
| Оптички степен корисности апсорбујуће површине (у односу на површину апсорбера): | мин. 80% |  |  |
| Коефицијент губитака топлоте a1 (k1) (у односу на површину апсорбера): | макс. 3,7 W/(m2K) |  |  |
| Коефицијент губитака топлоте a2 (k2) (у односу на површину апсорбера): | макс. 0,04 W/(m2K2) |  |  |
| Атести и сертификати колектора и произвођача колектора: | ЦЕ знак |  | Копија важећег ЦЕ сертификата или изјава о усклађености произвођача соларног колектора |
|  | Солар Кеyмарк према ЕN12975 или ISO 9806:2013 |  | Копија серификата о испуњености норме ЕN 12975 ili ЕN ISO 9806:2013 |
|  | ISO 9001 |  | Копија серификата ИСО 9001 произвођача соларних колектора |
|  | ISO 14001 |  | Копија серификата ИСО 14001 произвођача соларних колектора |

| Соларна електронска регулација диференцијалне температуре за бивалентно загревање потрошне воде | Захтеване минималне карактеристике | Карактеристике понуђене опреме | Начин доказивања карактеристика понуђене опреме |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођач |  |  | Званична техничка документација произвођача соларне регулације на српском, енглеском или немачком језику |
| Модел |  |  |  |
| Тип и изведба | За инсталације до мин. 4 потрошача |  |  |
|  | Са дигиталном сигнализацијом температуре, билансом учинка и дијагностичким системом |  |  |
|  | Регулација броја обртаја пумпи соларног круга преко управљања пулсним пакетима или пумпама соларног круга с PWM улазом |  |  |
|  | Са могућношћу прикључка за бројила количине топлоте са импулсним излазом и соларне ћелије |  |  |
|  | Могућност снимања измерених вредности на SD меморијску картицу капацитета до 2GB |  |  |
|  | Потискивање додатног загревања бојлера ПТВ котлом за грејање |  |  |
|  | Кориснички текстуални приказ регулације на српском језику |  | Званична техничка документација произвођача соларне регулације на српском, енглеском или немачком језику или изјава произвођача соларне регулације |

Датум                                            Сагласан са техничком спецификацијом

и техничким условима опреме

_____._____.2019 године                         ________________________________

Одговорно лице понуђача

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

|  | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : | Испуњеност услова |  |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопија | да | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случајудапонуђачподносипонудусаподизвођачем, оведоказедоставити и заподизвођача (акојевишеподизвођачадоставитизасвакогодњих) Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда . | да | Не |
| 3 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода –или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда. Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) --------------------------------------- *неоверене фотокопије | да | не |
|  | ДОДАТНИ УСЛОВИ |  |  |  |
| 4 | Неопходан финансијски капацитет а) Да понуђач у 2016,2017 и 2018.години није пословао са губитком б) да понуђач није био у блокади у последње 3 године од дана објављивања набавке в) да је бонитет понуђача за период 2013-2017 год. скорингом оцењен као веома добар «ББ» или бољи г) да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) које претходе објављивању јавног позива, остварио пeриод у минималном износу од 12.000.000,00 годишње. | А,Г) У колико је понуђач правно лице доставља- Биланс стања и биланс успеха за 2016, 2017 и 2018. годину, издат од Агенције за привредне регистре или БОН-ЈН који обухвата 2016, 2017 и 2018.години издат од Агенције за привредне регистре У колико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог / двојног књиговодства доставља – биланс успеха за три године или потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном рачуну за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) Б) Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју u случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама) В) Скоринг – Агенције за привредне регистре за период од 2013-2017.године --------------------------------------- *Неоверене фотокопије | Да | Не |
| 5 | Неопходан пословни капацитет: A) да је понуђач у периоду од претходе три године од дана објављивања јавног позива (2016, 2017, 2018 и 2019) испоручио, монтирао и пустио у рад минимум две соларне инсталације, мининалне бруто колекторске површине 40 м2 по инсталацији Б) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за електроенергетске и термомашинске систем; успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 за електроенергетске системе и термомашинске системе; успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за електроенергетске и термомашинске системе; и систем управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске системе; В) овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају и уградњу понуђених соларних колектора. | А) Референтна листа – уграђених соларних колектора . Као доказ достављају се: - Уговор о извођењу радова - Фактура или окончана ситуација из које недвосмислено види предмет изведених радова. - Референтна потврда издата од старне наручиоца посла наведеног у уговору о извођењу радова У разматрање ће бити узети само изведени радови које је понуђач изводио самостално или као члан групе понуђача - конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача – извођача. Б) Важећи сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања енергијом ISO 50001 за електроенергетске и термомашинске системе В) Овлашћење односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију да је понуђач овлашћен за продају и уградњу понуђених соларних колектора. У колико понуђач доставља овлашћење издато од овлашћеног дистрибутера за Републику Србију неопходно је да достави и овлашћење издато од стране произвођача понуђених соларних колектора којим га исти овлашћује за дистрибутера за Републику Србију --------------------------------------- * Неоверене фотокопије | да | не |
| 6 | Неопходан кадровски капацитет Да понуђач има радно ангажовано (према закону о раду) најмање: а) једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 - једног дипломираног машинског инжињера са лиценцом 430 - једног атестираног заваривача са важећим атестом за поступак 311 по стандарду СРПС ЕН ИСО 9606-1 - један атестиран лемилац бакарних цеви са важећим атестом за поступак 912 по СРПС ЕН ИСО 13585 - једног електричара - да понуђач има радно ангажованог : једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту o практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду | а)Копија уговора о раду, одговарајућег М обрасца (пријава на обавезно осигурање), за тражене раднике и инжињере -Копија сертификата о квалификацији заваривача и лемиоца. - копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности истих за тражене инжињере. У колико понуђач има радно ангажована лица ван радног односа потребно је да за та лица достави и М образац . У колико су лица запослена код другог послодавца , а код понуђача су ангажована уговором о делу , привремено –повременим пословима , уговором о допунском раду .... потребно је да доставе М образац послодавца код кога су у радном односу. - копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарства рада Републике Србије залице за безбедност и здравље на раду. НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу --------------------------------------- * Неоверене фотокопије | да | не |
| 7 | Неопходан технички капацитет а) једно теретно возило минималне носивости 1400 кг б) атестирана скела радне висине минимум 6 м са важећим извештајем о извршеном прегледу од стране акредитоване институције в) два комплета безбедносних појасева за рад на висини г) један коплет за гасно заваривање и тврдо лемљење д) еталонирани испитни манометар класе тачности 0,6 опсега 0 – 6 Бар или 0 – 10 Бар за испитивање соларне инсталације на притисак е) „Соларпуш“ пумпа за пуњење соларних система са одзрачивањем. | а) очитана саобраћајна дозвола за тражено возило и фотокопија полисе осигурања б) фотокопија списка основних средстава или пописна листа са датумом 31.12.2018 и фотокопија извештаја о прегледу скеле од акредитоване институције. в,г,д,е) ) фотокопија списка основних средстава или пописна листа са датумом 31.12.2018. |  |  |
| 8 | Понуђач је дужан да изврши обилазак локације-увид на лице места | Оверена и потписана потврда о увиду на лице места од стране наручиоца ( потврда је саставни део конкурсне документације) | да | не |

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

Образац број 1.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач                                             [навести назив понуђача]у поступку јавне набавке добaра ‐ соларни колектори ЈНМВ 07/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл.75.ст.2. Закона)

Образац број 2.

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________     [навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке добaра ‐ соларни колектори ЈНМВ 07/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став.1. тачка 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став 1. тачка 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл.75.ст.2. Закона)

Место: 	 Датум:

М.П.

Подизвођач:

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

1. Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем

2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

3. У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког подизвођача.

V 	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити одбијена. Понуда са припадајућом документацијом, доставља се непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца ‐ Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“, ЈНА 45, 26201 Јабука, са назнаком на лицу коверте »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ‐СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ , БРОЈ 07/2019‐ НЕ ОТВАРАТИ«, поштом или лично, сваког радног дана од 07 – 15 сати, у просторијама наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручица до 01.06.2019. године до 10:00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, које ће након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Обавезна садржина понуде.

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.  Закона, за понуђача (Образац број 1.);

- 	попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона, за подизвођача (Образац број 2.);

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде са табелом (Образац број 3.);

- Модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатом оверен на последњој страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора.

- попуњен,потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 4);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац број 5.);

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона (Образац број 6.);

- Изјава о техничком капацитету (Образац 7);

- Изјава о кадровском капацитету (Образац 8);

- Изјава о пословном капацитету-рефер.листа (Образац 9);

Понуда може да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкови припремања понуде (Образац број 10.).

-Потврда о обиласку локације (Образац бр. 11)

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца –Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“, ЈНА 45, 26201 Јабука, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара – соларни колектори, ред.број 07/2019 НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – соларни колектори, ред.број 07/2019   НЕ ОТВАРАТИ ”

„Опозив понуде за јавну набавку добра –  соларни колектори, ред.број 07/2019     НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – соларни колектори, ред.број 07/2019        НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења

своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке. (члан 87. став 5. Закона)

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Група понуђача је дужна да достави изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 2) Закона и то податке о:

‐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

‐ опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

Авасно плаћање 64 %, остатак до 01.08.2019.године.

Рок испоруке: не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана од дана наруџбине.

Рок важења понуде: не може бити краћи од 30 (тридесет) календарских дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, у писаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена мора бити фиксна и не може се мењати.

У цену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У предметном поступку предвиђена су следећа средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача.

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) и за отклањање недостатака у гарантном року Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора као и уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања недостатака у гарантном року, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Бланко меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први поглед, као финансијско средство обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса, са меничним овлашћењем за пун износ аванса, овереним картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да:

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су  посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података   добијених у понуди,

3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање       понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште domsrce@mts.rs  или факсом на број. 013/2624-007) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ћe у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатне информације или појашњења упућује се на адресу наручиоца, са напоменом„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ број 07/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације , пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да, у писаном облику, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (У складу са чланом 82. Закона)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене.

Напомена: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке.предност има понуда која је раније приспела у пријемну службу наручиоца.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда буду имале исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

У случају истог понуђеног рока испоруке добра, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача  која је раније приспела у пријемну службу наручиоца.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: domsrce@mts.rs , сваког радног дана (понедељак – петак), од 07:00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06,  сврха уплате:  ЗЗП,  назив наручиоца или број јавне набавке , Прималац:  Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. закона и потпис подносиоца.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи  податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене под тачком 1) ;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

Упутство о подношењу захтева за заштиту права може се преузети и на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки www.ujn.gov.rs

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5.) Закона.

У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац број 3

Понуда број          од_____.2019. године за јавну набавку добра ‐соларни колектори ЈНМВ 07/2019 за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 24.05.2019. године и на интернет страници Наручиоца.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
| Име и презиме особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |
| 2) | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Шифра регистроване делатности и основна делатност |  |
|  | Име и презиме особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Телефон |  |
|  | Телефакс |  |
|  | е‐маил |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико имају већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                   Образац бр.4

Предмер и предрачун радова

| Редни број | Опис | Јединица |  | Количина | Цена по ЈМ |  |  | Цена укупно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРИПРЕМА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Набавка, испорука и уградња експанзионе посуде елби ЕРЦЕ,или слично запремине V=50 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Испорука, монтажа и уградња акумулатора топлоте, произвођача МИП ТИМО Ћуприја, или слично запремине V=1500 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Испорука, монтажа и уградња резервоара (бојлера) топле потрошне воде, произвођача МИП ТИМО Ћуприја, или слично запремине V=1500 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Набавка, испорука и уградња плочастог измењивача топлоте произвођача EURO HEAT, или слично, тип Ј300-080. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Набавка и уградња циркулационе пумпе произвођача GRUNDFOS, или слично тип UPS 65 - 60/2F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Набавка и уградња циркулационе пумпе произвођача GRUNDFOS, или слично тип UPS 40 - 80 F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Набавка и уградња циркулационе пумпе произвођача GRUNDFOS, или слично тип UPS 32 - 120 F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Набавка, испорука и уградња електро грејача капацитета 6 кW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Набавка, испорука и уградња трокраког мешног вентила DANFOSS или еквивалентно, димензија DN40, PN16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Набавка, испорука и уградња трокраког мешног вентила DANFOSS или еквивалентно, димензија DN65, PN16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Испорука и монтажа посуде за прихватање радног флуида, запремине V=24 L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Набавка, испорука и уградња вентила сигурности, произвођача МИП ТИМО Ћуприја, или еквивалентно, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20; PN16, pоt=6 бар | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Набавка, испорука и уградња аутоматског одзрачног лонца у компету са одзраком, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R3/4“ | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Набавка, испорука и уградња електро разводне кутије. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Набавка, испорука и уградња помоћног контактора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће произвођача FAF или еквиваленто, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65; PN16 | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40; PN16 | комад |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25; PN16 | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Набавка, испорука и уградња манометара, манометарских славина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1/2", опсега 0-16 | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Набавка, испорука и уградња термометара, са заштитном чауром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R1/2", опсега 0-100 ᵒЦ | комад |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Набавка, испорука и уградња водомера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Набавка, испорука и уградња неповратног вентила, произвођача TIEMME или еквивалентно, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65, PN16 | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, PN16 | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25, PN16 | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Набавка, испорука и уградња кугластих славина за испуштање воде, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25, PN10 | комад |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Набавка, испорука и уградња равних запорних вентила од сивог лива са навојем до пречника DN40, а од пречника DN50 са контраприрубницама, спојним и заптивним материјалом следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65, PN16 | комад |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, PN16 | комад |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25, PN16 | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Набавка, испорука и уградња прирубница, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65, PN16 | комад |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, PN16 | комад |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25, PN16 | комад |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Набавка, испорука и уградња бојлерског термостата за вођење температуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | VIESSMANN Vitosol или слично 100-FM панелни колектори са селективним слојем ThermProtect са алуминијумским рамом Плочасти колектори (вертикални) за загревање топле санитарне воде и базенске воде уз помоћ измењивача топлоте. За монтажу на косе кровове и равне кровове. Карактеристике: висока ефикасност, извођење вертикално, вијугави апсорбер са селективним слојем. Трајна херметичност и висока стабилност, због непрекидног алуминијумског рама и бешавног заптивања плоча, високо ефикасна топлотна изолација. Високо транспарентни поклопац од соларног стакла са малим садржајем гвожђа. Модел вијугавог апсорбера са интегрисаним сабирним водовима. Паралелно може да се повеже до 12 колектора. Технички подаци: Тип: СВ1F Бруто површина: 2,51 м² Површина апсорбера: 2,31 м² Апертурна површина: 2,33 м² Ширина: 1.056 мм Висина: 2.380 мм Дубина: 73 мм Тежина: 39 кг Запремина средства за пренос топлоте: 1,83 л Доз. радни притисак колектора: 6 бар Маx. температура при мировању:145 °Ц Додатне техничке вредности колектора: Оптички степен искоришћења (површина апсорбера): 81,3 % Коефицијент губитака топлоте к1 (површина апсорбера): 3,849 W/м²К Коефицијент губитака топлоте к2 (површина апсорбера): 0,045 W/м²К² Оптички степен искоришћења (бруто површина): 74,9 % Коефицијент губитака топлоте к1 (бруто површина): 3,542 W/м²К Коефицијент губитака топлоте к2 (бруто површинабруто површина): 0,042 W/м²К² Оптички степен искоришћења у колектору (површина апсорбера): 80 % Коефицијент губитака топлоте к1 (површина апсорбера): 3,659 W/м²К Коефицијент губитака топлоте к2 (површина апсорбера): 0,037 W/м²К² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Спојне цеви (2 ком.) за солар.колекторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Прикључак-сет једностран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Комплет за причвршћивање при монтажи на коси кров, покривен црепом, састоји се од следећег: Монтажне шине, монтажни лимови, притезни делови, навртке, завртњи, кровни стезачи и спојни елементи за монтажне шине. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Сет уронских чаура за соларни систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Одзрачник-комби солар 6 бар 150°Ц и запорни вентил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Брзи одушни вентил са славином за затварање, Т комадом од месинга и навојним спојем са стезним прстеном (22 мм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Медијум за пренос топлоте "Tufocor" или слично 200 литара у једнократној посуди. Готова мешавина до -28 степени Ц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Топлотни медијум Tufocor-LS 25 lit или слично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Solar-Divicon PS20, или слично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | VIESSMANN или слично соларна експанзиона посуда Са вентилом за затварање и ножицама за причвршћивање. Запремина: 80 литара Радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Арматура за допуну D 22. Пражњење соларног постројења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | VIESSMANN Vitosolic 200, или слично тип SD4 Електронска регулација диференцијалне температуре за инсталације са до четири потрошача. За бивалентне инсталације са соларним колекторима и котловима на лако лож уље/гас и чврсто гориво: - за бивалентно загревање санитарне воде, - за бивалентно загревање санитарне и базенске воде, - за бивалентно загревање санитарне воде и подршку грејању просторија. Са дигиталним приказом температура, приказом доприноса и дијагностичким системом. Са дигиталним приказом температура, мерењем доприноса и дијагностичким системом. Могућа комуникација са Витотрониц котловским регулацијама за потискивање додатног загревања бојлера и/или загревање предбојлера као и управљање са пумпама са променљивим бројем обртаја. Могућност прикључивања за мерач количине топлоте и ћелију за мерење капацитета инсолације. Могућност бележења свих радних вредности соларног система преко СД меморијске картице (капацитет меморије до 2 ГБ, систем података ФАТ 16). За монтажу на зид, бојлерски, колекторски као и додатни сензор температуре за потрошача у опсегу испоруке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Сензор температуре колектора (NTC20к) Уронски сензор за уградњу у соларни колектор, са прикључним водом 2,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Сензор температуре (NTC10к). Уронски сензор за уградњу у бојлер ПТВ одн. међубојлер воде за грејање/ комбиновани бојлер са прикључним водом дужине 3,7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Уронска чаура R1/2 x 200 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Бројило количине топлоте за регистровање протока мешавине воде и гликола у комбинацији са Vitosolic 200, или слично садржај: - уронске чауре (2 ком.) - мерач запремине са импулсним излазом и прикључним навојним спојем Тип 35. Уронска чаура G 1/2: џина 60 мм Прикључак: R 1 1/4 Навојни спој прикључка: R 1 Номинални проток: до 3,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Набавка, испорука и монтажа челичних шавних, хидроиспитаних цеви по СРПС ЕН 10220 (замењује СРПС Ц.Б5.221), материјал П235ГХ (замењује Ч.1202), документација о контролисању мора се издати у складу са СРПС ЕН 10204, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 (ø76,1x2,9mm) | м |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 (ø48,4x2,9mm) | м |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 (ø33,7x2,9mm) | м |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 (ø26,9x2,9mm) | м |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (ø21,3x2,9mm) | м |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Набавка, испорука и монтажа хамбуршких лукова 90°, од челичних шавних, хидроиспитаних цеви, према СРПС М.Б6.821. R=1,5D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 (ø76,1x2,9mm) | ком |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 (ø48,4x2,9mm) | ком |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 (ø33,7x2,9mm) | ком |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 (ø26,9x2,9mm) | ком |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN15 (ø21,3x2,9mm) | ком |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Набавка, испорука и уградња бакарних цеви изолованих армафлексом, следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu 35x1,5 мм | м |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Набавка, испорука и уграња бакарних фитинга (колена 90°), следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu 35x1,5 мм | ком |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | За помоћни материјал, ослонце цевовода, дисугас, кисеоник и сл. плаћа се 30% од ставки из 42, 43, 44, 45. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш |  | 30% |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Пуштање соларне инсталације у рад са пробним радом од стране овлашћене сервисне службе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комад |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Изрaдa и мoнтaжa кoмaнднoг eл. oрмaнa сa свим прaтeћим eлeмeнтимa и угрaдњoм цeнтрaлнoг рeгулaтoрa aутoмaтикe зa упрaвљaњe сoлaрнoм инстaлaциjoм. Свe пoвeзaнo, прoгрaмирaнo и пуштaњe у рaд aутoмaтикe сoлaрнoг систeмa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Eлeктрo пoвeзивaњe тeмпeрaтурних сeнзoрa, сa испoрукoм и угрaдњoм кaблoвa зa њихoвo пoвeзивaњe. Прoцeњeнa дужинa кaблoвa ЛиyЦy2x2x0.8мм je 50м' сa прaтeћим мoнтaжним мaтeриjaлoм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Испoрукa и угрaдњa нaпojнoг кaблa ПП-y 3x1.5 сa прaтeћим мoнтaжним мaтeриjaлoм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Испoрукa и угрaдњa aутoмaтских oсигурaчa и oстaлих eл. Eлeмeнaтa у пoстojeћи eлeктрo oрмaн сa свим прaтeћим мaтeриjaлoм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИПРЕМА САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.085.768,40 |
|  |  | ПДВ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомене:

1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

2. 	Образац понуде и остали обрасци из конкурсне документације морају бити попуњени у потпуности, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико су понуда и обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица понуђача.

3. Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени

представник групе понуђача, уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

стране овлашћеног лица понуђача.

VIII    МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА–СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ

Закључен између:

Наручиоца Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“ са седиштем у Јабуци,  улица  ЈНА 45,  ПИБ: 101920866,    Матични  број:  08006571,  кога  заступа  директор  Милан Кисин (у  даљем  тексту: Наручилац)

и

............................................................... са седиштем у .................................., улица и број ..................................., ПИБ:.......................... Матични број ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,.............................

Телефон:..............................Телефакс............................ кога заступа.............................
(у даљем тексту: Испоручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

- - да је Наручилац, у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број _____од  24.05.2019.године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 07/2019;

- - да је Испоручилац ______________________________, доставио Понуду број _____од_______.2019.године, заведену под бројем: _________/ __од ____.2019.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- - да Понуда број ______ од _____.2019.године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број:____ од ____.2019.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ________________, _______, ул. ___________.

(наведене констатације попуњава Наручилац)

Члан 1.

Предмет овог уговора је испорука добара-соларни колектори (у даљем тексту: добра), који је Наручилац доделио Испоручиоцу на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ред.број 07/2019, у свему на основу прихваћене понуде Испоручиоца, број _________‐ од ___________ 2019. године и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност добара из члана1. овог Уговора утврђена је према фиксним јединичним ценама из прихваћене понуде Испоручиоца, број _________‐ од ___________2019. године и техничке спецификације, а иста износи: ___________ РСД без ПДВ-а; __________РСД са ПДВ-ом.  ( наведене констатације попуњава Наручилац )

Наручилац задржава право да стварне количине, по позицијама из техничке спецификације, дефинише накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за испоруку.

У цену из става 1. урачунати су сви трошкови Испоручиоца, на адреси Наручиоца, Јабука, ЈНА 45.

Јединичне цене добара су фиксне и не могу се мењати по било ком основу, изузев ако раст цена на мало у Републици Србији буде већи од 15% од дана отварања понуда ове јавне  набавке до дана испоруке добара. Испоручилац има право на измену цене и доплату само за део који је преко 15% пораста цене на мало.

Члан 3.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из техничке спецификације.

Члан 4.

Након сваке конкретне испоруке добара уговорне стране ће извршити примопредају, којом приликом ће утврдити количину и цену испоручених добара.

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће рекламацију са записником доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације и отклони недостатке, о свом трошку.

Члан 5.

Вредност испоручене количине добара ће се у сваком конкретном случају утврђивати на основу јединичних цена и стварно испоручене количине добара, утврђене приликом примопредаје.

Наручилац је дужан да 64% уговорене цене плати авансно, а остатак исплати до 01.08.2019.године.

Члан 6.

Испоручилац је обавезан да приликом фактурисања добара које испоручује наручиоцу, на     фактури назначи „по Јавној набаци бр.07/2019“ соларни колектори.

- Повериоци ће бити дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима, региструју у Централном регистру фактура.

- Регистроване фактуре, односно друге захтеве за исплату повериоци су дужни да доставе дужницима у року од три радна дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, односно другог захтева за исплату.

Члан 7.

У случају да Испоручилац касни са испоруком добара више од 5 дана у односу на уговорени рок, Испоручилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% фактуре за конкретно испоручену количину добара, за сваки дан закашњења, а највише до 5% укупне вредности.

Наручилац има право за наплату уговорене казне и без посебног обавештења Извршиоца, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог.

Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца за наплату менице и на надокнаду штете.

У случају неоправданог кашњења Испоручиоца за укупно више од 30 (тридесет) дана Наручилац може покренути поступак раскида уговора и активирати меницу из члана 8. став 1. Уговора.

Члан 8.

Као гаранцију за добро и у року извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације).Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Бланко меницу, неопозиву, безусловну, наплативу на први поглед, као финансијско средство обезбеђења за повраћај исплаћеног аванса, са меничним овлашћењем за пун износ аванса, овереним картоном депонованих потписа и захтевом за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке.

Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи одгарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уз менице и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меницe, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

Члан 9.

Наручилац задржава право на једнострани раскид Уговора уколико Испоручилац не испоручи добра у року из члана 3, као ни у евентуалном накнадном року који му Наручилац остави.

Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора за случај да Испоручилац не отклони недостатке утврђене приликом примопредаје или не поступи по приговору Наручиоца на квалитет испоручених добара.

Све трошкове проузроковане раскидом Уговора сносиће Испоручилац.

Члан 10.

За све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Овај Уговор сматра се закљученим од дана обостраног потписивања, а важи до окончања поступка јавне набавке у 2019.години.

Ако се до истека рока важења овог Уговора не реализује укупна уговорена вредност из члана 2. остатак, односно преостала неискоришћена средства се по истеку Уговора неће реализовати, без последица на обе уговорне стране.

Члан 12.

У случају спора уговорне стране су сагласне да исти покушају да реше споразумно, а уколико споразум изостане уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву за решавање спора.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 ( четири)  истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 2 (два) примерка, и Испоручиоцу 2 (два) примерка Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                       НАРУЧИЛАЦ

______________________                                        _________________________

,директор                                          Милан Кисин,дипл.правник

НАПОМЕНА:

- 	Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери печатом,чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

- 	У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде, уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен у име свих понуђача из групе понуђача, сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду.

- 	У случају подношења понуде са учешћем подизвођача, односно заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача.

Образац број 5

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,                                            , дајем:          (Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ‐ соларни колектори, број 07/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односно сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Образац број 6

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добара ‐ соларни колектори ЈНМВ 07/2019 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                                           __________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

XI                                                                                                                                Oбразац 7.

| ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу |  |
| --- | --- |
| ПОНУЂАЧ :______________________________________________ Број понуде : ___________ По Позиву за подношење понуда за јавну набавку број 07/2019 соларни колектори,изјављујем да располажем довољним техничким капацитетом од ___ доставних возила, пословним и магацинским и магацинским простором. |  |
| Датум: | МП Потпис одговорног лица: |
| _____________________________ |  |

*Понуђач доставља копије важећих саобраћајних дозвола са читачем и одштампаним сликама регистрационих налепница из  којих се види регистрациони број возила и датум истека важења регистрације. Уколико понуђач није власник возила,   потребно је да поред важећих саобраћајних дозвола, доставити доказе да возило има на располагању.

**Понуђач доставља доказ о правном основу коришћења пословног и магацинског простора  (уговор о купопродаји, уговор о закупу или други одговарајући  доказ)

***У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача.

XII

Образац 8

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

ПОНУЂАЧ :_________________________________ Број понуде : ___________ По Позиву за подношење понуда за јавну набавку број 07/2019, соларни колектори, изјављујем да располажем кадровским капацитетом од _______ запослених радника на неодређено време и _____ радно ангажовано лице на пословима возача.

МП Датум: Потпис одговорног лица ______________________

XIII                                                                                                                Образац 9.

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА –РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним референтним испорукама добара истих или сличних предмету јавне набавке за коју подноси понуду, у периоду 2016, 2017. и 2018. год.

| Број и датум уговора / фактуре | Назив купца коме је извршена испорука добара, по основу уговора/фактуре | Врста испоручених добара, по основу уговора /фактуре |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Потпис одговорног  лица понуђача

М.П.                ___________________________

Напомена:

*У случају већег броја уговора/фактура Образац фотокопирати

** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН.

***Уз наведени образац, као доказ, достављају се уговори/фактуре наведени у списку испоручених добара, као и потврде купаца да је испорука добара извршена у року и у свему у складу са уговором/фактуром

Образац број 10.

XIV      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона,                             [навести назив понуђача], дајем

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке добара –соларни колектори, за потребе Дома за ЛОМР „Срце у јабуци“, број 07/2019, изјављујем да сам имао следеће трошкове:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

.

Датум:                            М.П.                                       Понуђач

__________________                                                          __________________

Напомена:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.

У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача.

Додатна напомена: достављање ове изјаве није обавезно.

Образац број 11.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је потенцијални понуђач ___________________________________________ (назив понуђача), дана ________________ у термину од ________ часова, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 07/2019 извршио обилазак локације .

М.П.                                    Потпис овлашћеног лица

Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“

______________________

Милан Кисин, дипл.правник

(Обилазак локације ЈЕ ОБАВЕЗАН услов за учествовање у поступку. Потврду о извршеном обиласку локације потписује овлашћено лице наручиоца).